***ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÜRÜN EBADI : (3X7)m²’LİK 2 ODALI+ WC+BANYO+MUTFAK EVYESİ** | | |
| DIŞ DUVARLAR | Dış Yükseklik | 252cm |
| İç Yükseklik | 235 cm |
| Dış Yüzey Kaplama | Sandvic Panel |
| İÇ DUVARLAR | İç Duvar Yüksekliği | 235 cm |
| Yüzey Kaplama | Sandvic Panel |
| TABAN KAPLAMA | Kaplama | 16 mm Hekim board üzerine 3 mm kalınlığında PVC döşeme |
| ÇATI | ÇATI KAPLAMA | Çatısız |
| ÇATI İZOLASYON | 8 cm İzocam |
| KAPI DOĞRAMA | Dış Kapı  İç Kapı | 1 Adet (90\*210cm) Trapez Saclı Çelik Kapı  2 Adet (72\*210cm) Pvc Kapı |
| PENCERE TES. |  | 5 Adet (100\*110cm) 1 Adet (40\*40cm) Pencere |
| BOYA | İstenilen Renge Göre Boyama Yapılmaktadır. TSE Garantili Ürünler Kullanılır. | |
| ELEKTRİK TES. | Standartlara Uygun Olarak Yapılır. TSE Garantili Ürünler Kullanılır.  Klima hattı, telefon hattı ve yeterli sayıda priz bulunmaktadır. | |
|  | | | |
|  | | | |